## Genset_request
Код проекта / Project code
Дата составления / Date
Бланк запроса / Request form
при подтверждении выбора опции ставить "+" / "+" is placed if option confirmed
Основные характеристики ДГУ /Genset general data
Модель ДГУ | Genset model
Количество ДГУ | Quantity of gensets |  | шт | pcs
Резервная мощность ДГУ | LTP / ESP power |  | кВА | kVA
|  |  | кВт | kW
Основная мощность ДГУ | PRP power |  | кВА | kVA
|  |  | кВт | kW
Режим работы ДГУ | Genset operation mode |  | основной | prime
|  |  | резервный | standby
Параллельная работа ДГУ | Parallel operation |  | с ДГУ | with genset(s)
|  |  | с сетью | with mains
Вид топлива | Fuel type | дизельное
Тип топливного бака | Type of fuel tank |  | встроенный в раму | in base frame
|  |  | внешний | external
Емкость топливного бака | Fuel tank volume |  | л | lt
Исполнение ДГУ | Version of genset |  | открытое на раме | open
|  |  | шумозащитый кожух | soundproofed
|  |  | контейнерное (тип) | container (type)
|  |  | на шасси | wheel kit
Двигатель / Engine
Производитель / модель двигателя | Engine brand / model
Частота вращения коленвала | Engine speed |  | об/мин | rpm
Регулятор оборотов двигателя | Governor type |  | механический | mechanical
|  |  | электронный | electronic
- система охлаждения / cooling system
Система подогрева ОЖ | Water preheating system |  | ПОЖ, 230В | 230V
|  |  | ПЖД, на диз. топливе | Diesel fuel
- топливная система / fuel system
Фильтр водосепаратор | Diesel separator pre-filter
Охладитель топлива | Fuel cooler in return path
Авт. система подкачки топлива | Automatic fuel filling kit
Подогрев топлива | Fuel preheater
- система смазки / oil system
Подогрев масла | Oil preheater
Авт. система подкачки масла | Automatic oil make up with tank
Насос предварительной смазки двигателя | Pre-lube oil pump
- система запуска / starting system
Подзарядка АКБ от сети 230В | Automatic battery charger 230V
АКБ | Battery
Выключатель массы АКБ | Battery isolating switch
- система впуска / air inlet system
электростартер | Heavy duty air filter
Filter with interchangeable cartridge
- система выпуска / exhaust system
Глушитель для открытого исполнения | Silencer in open version |  | 9 дБ(А) промышленный | 9 dB(A) industrial
|  |  | 29 дБ(А) низкошумный | 29 dB(A) residential
|  |  | 40 дБ(А) критический | 40 dB(A) critical
Гибкий компенсатор | Compensator (flex)
Генератор / Alternator
Производитель / модель генератора | Alternator brand / model
Напряжение | Voltage |  | В | V
Количество фаз | Number of phases
Класс изоляции | Insulation class
Температурный класс | Temperature rise class
Класс защиты обмотки (IP) | Protection level (IP)
Точность регулировки напряжения | Voltage regulation at established rating |  | % | %
Система возбуждения генератора | Excitation system |  | SHUNT | SHUNT
|  |  | PMG or similar | PMG или подобная
Датчик температуры обмоток | Temperature detector in the windings
Датчик температуры подшипника | Temperature detector in the bearing
Токовый трансформатор | Current transformer
Впускной и выпускной фильтр | Inlet and outlet filter
Антиконденсатный подогреватель обмоток | Anti-condensation heater
Пульт управления / Control panel
Производитель / модель контроллера | Control panel brand / model
Аварийная сигнализация и защита | Alarms, controls and protections
Электрическая система / Electrical system
4-полюсной моторизованный автомат защиты | 4-poles mororized circuit breaker
Опции / Options
Внешний топливный бак / емкость | Separate fuel tank / capacity |  | л | lt
АВР | ATS
Высоковольтная ячейка | Middle Voltage Cell
Дополнительная информация | Additional Information